- Corso di Ingegneria Informatica

Prova scritta di Laboratorio di Fisica del 24/ 3/ 2003.

1 a) La massa di un cubo è 856g e ciascuno spigolo ha una lunghezza di 2.11in(pollici).  Determinare la densità del cubo in unità S.I.

1 b) Il raggio misurato di un cerchio risulta essere 10.5±0.2m. Calcolare  l’area e la sua circonferenza indicando anche l’indeterminazione per ciascun valore.

2) Il periodo di un pendolo semplice è T=2pLg (con g=9,8000±0,0001)

- Se L è misurato come L=1,40±0.01m, qual è il valore e l’indeterminazione di T?  (attenzione alle cifre significative!!!)

- Potreste affermare che la misura effettuata è consistente con il valore stimando indipendentemente di T=2,39±0,01s.

- Con quale precisione bisognerebbe misurare L  per avere un’accuratezza  dell’0,1% su T?

3) Sono state effettuate due serie di misure indipendenti di un tempo di caduta di un sasso ( in centesimi di secondo) , i cui risultati sono:

| serie A | 63 | 58 | 74 | 78 | 70 | 74 | 75 | 82 | 68 | 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serie B | 76 | 62 | 72 | 88 | 65 | 81 | 79 | 77 | 66 | 76 |

a) Calcolare il risultato e l’errore di ciascuna serie di misura.

b) Le due misure danno risultati consistenti tra loro?

4) La risposta ad un onda  quadra di un circuito RC passa-alto fornisce i seguenti valori nel decadimento esponenziale:

| tempo (ms) | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensione (V) | 1 | 0,42 | 0,15 | 0,11 | 0,04 |

- Trovare la costante RC del filtro.

- Dare una stima della qualità dell’andamento esponenziale dei dati.

cognome, nome: N. gruppo:

Es.1 a):

b)

Es.2:

b)

c)

Es.3 a):

b)

Es 4.

b)